BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

Sterilisator

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit dem Sterilisator.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahr durch Verbrennen an heißer Oberfläche.

- Gefahr durch Siedeverzug beim Öffnen und Bewegen des Einfüllkorbes.

- Gefahr durch Überdruck.

- Gefahr durch Austritt von heißem Wasserdampf.

- Gefahr durch Austritt umweltgefährdende Dämpfe.

- Elektrische Körperdurchströmung, Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Mit dem Sterilisator

Vorschau

- Beim Arbeiten mit

- Bei Arbeitsbeginn und wiederholt Sicht- und Funktionskontrollen auf Mängel hin durchführen.

- Schutzeinrichtungen und

- Den Sterilisator nur bestimmungsgemäß verwenden und nicht unbeaufsichtigt betreiben.

- Mit dem Sterilisator keine .

- Den Sterilisator  niemals benutzen, wenn

- Nach Ablauf des Sterilisierens .

- Den Deckel erst öffnen, wenn die Temperatur unter

- Den Sterilisator nicht in

- Nie mit ungeschützten Händen

- Keine selbständigen Reparaturen

- Der Sterilisator muss standsiche

- Die Spannungsangabe am

- Netzkabel und Verlängeru                                                                                                                 Stolperstellen bilden, ggf.

- Netzkabel nur bei aus

- Mehrfachsteckdosen nicht hintereinander schalten, Verlängerungsleitungen nicht überlasten.

- Geräteanschlusskabel nur am Stecker aus der Steckdose ziehen und nicht an der Schnur. Netzstecker muss immer gut erreichbar sein.

- Den Netzstecker nicht mit

- Den Sterilisator und das Netzkabel

- Der Sterilisator muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein.

- Festansitzende Arbeitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Gesichtsschirm, Thermo-Schutzhandschuhe und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Jugendliche über 15 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und wenn es die Berufsausbildung erfordert mit dem Sterilisator arbeiten.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist sofort der Netzstecker zu ziehen und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Sterilisator weiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Sterilisator ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Vor diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

- Den Sterilisator gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift