BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Medizinische Geräte

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit medizinischen Geräten.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr durch defektes Gerät.

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse.

- Elektrische Körperdurchströmung.

- Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Mit medizinischen Geräten dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Bei der Benutzung ist

- Bei Arbeitsbeginn ist durchzuführen.

- Für das Elektrogerät                                                                             Schutzausrüstung tragen.

- Spannungsangabe am                                                                                     übereinstimmen.

- Anschlusskabel nicht knicken, nicht überfahren, Quetschen, Zerren und keine Stolperstellen

- bilden, ggf. Kabelbrücken einsetzen.

- Das Verlängerungs                                                                                                   geeignet sein.

- Verlängerungskabel nur bei                                                                    Steckdose anschließen.

- Schutzeinrichtungen und                                                                                            machen.

- Mehrfachsteckdosen nicht                                                                                  nicht überlasten.

- Das medizinische Gerät

- Das Gerät muss einen

- Das Gerät vor Hitze,                                                                                           Kanten fernhalten.

- Keine Flüssigkeit in und                                                                                     gelangen lassen.

- Bei feucht oder nassge                                                                                                ziehen.

- Anschlusskabel nur am                                                                                           an der Schnur.

- Das medizinische Gerät                                                                     nschlusskabel aufnehmen.

- Den Gerätestecker nicht                                                                                       herausziehen.

- Bei Nichtbenutzung, Reinigung oder bei Störungen das Gerät immer ausschalten und an der Anschlussschnur am Stecker herausziehen.

- Medizinische Geräte nicht unbeaufsichtigt betreiben.

- Das medizinische Gerät                                                                                             kontrollieren.

- Keine selbständigen                                                                                                durchführen.

- Mit dem Gerät nur arbeiten, wenn                                                                               von einem Sachverständigen überprüft                                                                                         aufweist.

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Elektrogerät sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Der Vorgesetzte und andere Mitarbeiter sind zu benachrichtigen.                                                                                                     weiterarbeiten.

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und                                                                                 und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Medizinische Geräte gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Elektrogerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer mit hinzuziehen und Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

Datum                                                                                  Unterschrift