BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

Zentrifuge

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit der Zentrifuge.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr bei einer defekten Zentrifuge.

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Gefährdung durch chemische und biologische Stoffe bzw. Stoffgemische.

- Elektrische Körperdurchströmung, Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Mit der Zentrifuge dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Bei der Benutzung

- Bei Arbeitsbeginn

- Zentrifuge so aufstellen,

- Vor der Benutzung der

- Während eines Zentrifugationslaufes                                                                               um die Zentrifuge herum keine                                                                                                    befinden.

- Rotoren, Gehänge und                                                                             mechanische Schäden aufweisen, oder deren                                                                                   verwendet werden.

- Zentrifuge nicht                                                                                                                betreiben.

- Bei Ausschwingrotoren müssen                                                                           gefettet werden.

- Die Zentrifuge nicht während                                                                               oder anstoßen.

- Im Störungsfall bzw. bei                                                                                             Rotor greifen.

- Der Rotor der Zentrifuge darf                                                                             beladen werden.

- Auf gleichmäßige Befüllung und                                                                 Unwuchten vermeiden. Zentrifugiergefäße nur                                                                                     Zentrifuge befüllen.

- Keine Flüssigkeiten                                                                                              gelangen lassen.

- Die Zentrifuge darf nicht                                                                                       wendet werden.

- Keine brennbaren oder                                                                       chemisch mit hoher Energie miteinander reagieren, zentrifugieren.

- Bei der Zentrifugation                                                                      die mit toxischen, radioaktiven oder pathogenen Mikroorganismen verseucht sind, ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Keine stark korr

- Nur Originalersatzteile und                                                                     Herstellerfirma benutzen.

- Vor sämtlichen Reinigungs-,                                                                 Netzstecker ziehen, auch beim Wechseln der

- Schutzeinrichtungen und                                                                               unwirksam machen.

- Die Zentrifuge darf nur an                                                                Steckdose betrieben werden. Die Spannungsangabe an                                                                                 übereinstimmen.

- Die Zentrifuge nicht                                                                                 elektrischen Schlages.

- Die Zentrifuge muss entsprechend                                                                            von einem Sachverständigen geprüft                                                                         Prüfplakette aufweisen.

- Festansitzendes Schuhwerk und enganliegende Arbeitskleidung tragen.

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist die Zentrifuge sofort auszu-schalten. Nicht mit einem defekten Gerät weiterarbeiten. Vorgesetzten benachrichtigen.

- Bei Unfällen Ersthelfer mit hinzuziehen und Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Zentrifuge dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Zentrifuge nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                               Unterschrift