BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Pneumotrac Vitalograph

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit dem Pneumotrac Vitalograph.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr durch defektes Gerät.

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse.

- Elektrische Körperdurchströmung.

- Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit dem Pneumotrac Vitalographen dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

Bei der Benutzung ist

- Bei Arbeitsbeginn ist                                                                                                           durchzuführen.

- Spannungsangabe am                                                                                                  übereinstimmen.

- Reinigung und Desinfektion                                                                             Kreuzinfektionen von Patient zu Patient und zur Sicherstellung                                                                  Systems sollte für jeden Patienten ein neuer, blauer Vitalograph                                                                                                    werden. Zumindest sollte jedoch ein Vitalograph                                                                                          werden. Zwischen den einzelnen Patienten sollte mindestens fünf Minuten gewartet werden, damit sich feinste Partikel wie Aerosole im Messgerät absetzen können. Es wird empfohlen, den Messkopf regelmäßig gemäß der vom Betreiber innerhalb seines eigenen (Praxis-)Qualitätsmanagement-Systems individuell festgelegten Leitlinien zu reinigen und zu desinfizieren. Die Reinigungs- und Desinfektionshäufigkeit ist von der individuellen Risikobeurteilung durch den Betreiber, der Gebrauchshäufigkeit und von den Testbedingungen abhängig. Jedoch sollte das Gerät mindestens einmal pro Monat oder alle 100 Patienten (500 Atemstöße) gereinigt beziehungsweise desinfiziert werden, je nachdem was zuerst eintrifft. Bei sichtbarer Verunreinigung des Messkopfkonus oder des Messkopf-Elements sind diese gemäß der Angaben in der Tabelle unten zu reinigen oder zu desinfizieren. Die Messkopf-Filtersiebe sind bei Beschädigung oder sichtbarer Verunreinigung zu erneuern. Es wird des Weitern empfohlen, den kompletten Messkopf samt Atemschlauch jährlichzu erneuern.

- Das Gerät und dass Verlängerungskabel müssen für die Netzspannung geeignet sein.

- Kabel müssen so verlegt sein, dass keine Stolpergefahr besteht.

- Verlängerungskabel nur                                                                                         Steckdose anschließen.

- Um die Gefahr eines ele                                                                                       des Pneumotrac Vitalograph   nicht geöffnet werden.

- Das Gerät  nur besti

- Das Gerät vor Hitze,                                                                                                              Kanten fernhalten.

- Keine Flüssigkeit und                                                                                                              gelangen lassen.

- Bei feucht oder nassg                                                                                                      Gerätestecker ziehen.

- Nur vom Hersteller vo                                                                                            und Ersatzteile verwenden.

- Leitende Teile der Elek                                                                                              Teilen, einschließlich Erde in Kontakt kommen.

- Wenn der Pneumotrac                                                                                                       Netzstecker aus der Wandsteckdose zu ziehen, bevor das Kabel vom Gerät entfernt wird.

- Keine selbständigen Reparaturen und                                                                                  durchführen.

- Mit dem Gerät nur arbeiten, wenn es entsprechend der festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen überprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.

- Bei Störungen, Auffälligkeiten                                                                                    auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.                                                                                           zu benachrichtigen.

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Den Pneumotrac Vitalograph  gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Elektrogerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer mit hinzuziehen und Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

Datum                                                                                  Unterschrift