BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Abbrucharbeiten

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Durchführen von Abbrucharbeiten.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schwerste Verletzungen bei Einsturz des Bauwerks oder seiner Bestandteile durch unzureichende  Kenntnisse sowie durch Wahl der falschen Arbeitsmethode.

- Unkontrollierter Einsturz durch unzureichende Reichhöhe des Abbruchgerätes.

- Staubbelastung und freiwerdende Gefahrstoffe (Asbest, Farben, Öle, Glas, Quarzstaub u.ä.).

- Stromführende Leitungen.

- Lärmbelastung.

- Plötzlicher Einsturz von z.B. Decken, Zwischendecken oder Wänden, da keine oder nur unzureichende Kenntnisse über statische Verhältnisse oder fehlende Abstützungen.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei der Durchführung von Abbrucharbeiten ist die DGUV Vorschrift 38 zu beachten und einzuhalten.

Abbrucharbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der zuständigen Berufsgenossenschaft anzuzeigen.

Vorschau

- Vor Beginn der Abbruc                                                                                         en Bauwerks und

angrenzender Bauteile                                                                                         zu untersuchen.

- Abbruchmethode nach                                                                                         en, Einreißen, Eindrücken etc.

- Die Durchführung der A                                                                                       rlich zu planen.

- Schwierige Abbrucharb                                                                                        eisung des Unternehmers auf der Baustelle vorliegt u                                                                                         worden sind.

  - Bei Abbrucharbeiten ist                                                                                         beiten vor Ort leitet.

- Der Aufsichtführende m                                                                                         er darf nicht

selbst z.B. als Baggerfa                                                                                        tätig sein.

- Verkehrswege und Fluc                                                                                        che absperren oder durch Warnposten sichern.

- Den Einsatz, die Auswa                                                                                        Verwendung von FOPS bei Gefahr von Steinschlag                                                                                         von oben).

  - Gegenseitige Gefährdu                                                                                         ngen vermeiden.

- Betriebsanweisungen fü                                                                                        , Schweiß- und Schneidbrennarbeiten u                                                                                        auslegen und beachten.

- Allseitige Standsicherhe                                                                                        sicherstellen.

- Gefahrenbereiche absp                                                                                         Warnposten sichern.

- Bauteile niemals durch                                                                                          Einsturz bringen.

- Absturzsicherungen (G                                                                                         Absturz) verwenden.

- Entsprechend der Gefä                                                                                         lm, Sicherheitsschuhe (S 3), Atemschutz, Gehörsch                                                                                          erung usw.  tragen.

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung veranlassen, wenn Atemschutzgeräte oder Gehörschutz eingesetzt werden müssen oder Gefahrstoffe beim Abbruch freiwerden oder entstehen.

- Nur mit Geräten und Maschinen arbeiten, die entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

- Bei Störungen und festgestellten Mängeln sind die Abbrucharbeiten sofort einzustellen, die benutzten Geräte und Maschinen auszuschalten und der Vorgesetzte  zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschinen und Geräte  ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an Abbruchgeräten dürfen nur durch fachkundige und  beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmäßig kontrollieren.

- Zur Wartung und Instandhaltung der verwendeten Arbeitsmittel die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

- Abbruchmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift