# 20 Arbeitsbereich

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hoch |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Abflammgerät | - Explosionsgefahr durch Ansammlung von Gas in Hohlräumen. - Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre durch unverbrannt ausgetretenes Gas. - Gefahren durch falsche Montage der Gasflasche, Schläuche und Verbindungsteile. - Verbrennungen im Bereich der Flammeinheit. - Entzündungen von brennbarem Material (z. B. trockenes Laub, brennbare Flüssigkeiten u.a.) |  |  |  | - Das Zusammenbauen und Auseinanderbauen des Abflammgerätes muss stets in gut belüfteter Umgebung vorgenommen werden, vorzugsweise im Freien und fern von brennbaren Stoffen und Wärmequellen (z.B. offenes Feuer, brennende Zigaretten, Heizkörper usw.). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Dichtung wiederholt prüfen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gasflasche sicher aufstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schlauch nicht verdrehen und bei Beschädigung sofort austauschen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Abflammerät nur in gut belüftetet Umgebung benutzen, fern von brennbaren Materialien. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schlauchleitungen vor thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen schützen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Den Schlauch sofort bei Beschädigung ersetzen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Das Abflammgerät niemals unbeaufsichtigt assen, wenn es entzündet ist. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Sitze des Abflammgerätes nicht auf brennbare Materialien ablegen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nach Gebrauch das Abflammgerät unter Kontrolle abkühlen lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine eigenmächtige Veränderungen am Abflammgerät durchführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. - Betriebsanweisung und Bedienungsanleitung |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - vorhanden. |  |  |  |  |