BETRIEBSANWEISUNG

gem. & 12 BetrSichV

Fassadengerüsten

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Gerüsten auf Baustellen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Absturzgefahr vom Gerüst, wenn Mängel am Gerüst vorhandenen sind, und Zuziehen

schwerster Verletzungen .

- Umstürzen des Gerüstes bei ungenügender Standsicherheit.

- Gefahr durch Herabstürzen von Materialien und Werkzeugen.

- Quetsch- und Verletzungsgefahr an Klappendurchstiege.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Bei Übergabe des Gerüstes durch den Gerüstersteller muss eine befähigte Person vom Gerüstnutzer das Gerüst prüfen (Prüfprotokoll muss erstellt werden).

Vorschau

- Zusätzlich ist täglich b                                                                                Gerüstnutzers eine aktenkundige Prüfung                                                                                Freigabe darf das Gerüst benutzt werden.

- Weitere Prüfungen sin                                                                                durchzuführen nach:

- längerer Zeit der Nic

- Unfällen oder auf da                                                                                urm, Starkregen),

- Veränderungen am                                                                                  stbauteilen).

- Eine Kennzeichnung d                                                                                 stklasse, Nutzlast, Breitenklasse, Gerüste                                                                                vorhanden sein.

- Alle Arbeitsplätze auf d                                                                                chbar sein.

- Leitern als Zugänge dü                                                                                elegt werden.

- Klappen in Durchstiegs                                                                                u schließen.

- Jede benutzte Gerüstla                                                                                ng erreichbar sein.

- Der Gerüstbelag muss                                                                                 ühren.

- Der Bodenbelag muss                                                                                 eichen.

- An der Außenseite des                                                                                Seitenschutz aus Geländeholm, Zwische                                                                                montiert sein.

- An der Innenseite des                                                                                  elag und Bauwerk           höchstens 0,30 m betr

- Wenn der Abstand zwi                                                                                 an der Innenseite ebenfalls ein Seitensch                                                                                ade ausgeführt, kann hierbei auf das Bordbre                                                                                werden.

- Am Gerüst dürfen durc                                                                                 ngen (z.B. Entfernen von Seitenschutz, Vera                                                                                en werden.

- Die Montage von zusät                                                                                zügen ist nur in Absprache mit dem Ge                                                                                erlaubt.

- Gerüst nur nach dem Plan für die Benutzung (siehe Kennzeichnung) belasten.

- Innerhalb eines Gerüstfeldes darf nur eine Gerüstlage  mit der zulässigen Last belastet werden.

- Überlastung durch Anhäufung von Materialien und Geräten vermeiden.

- Einen ausreichend breiten freien Durchgang auf dem Gerüstbelag lassen.

- Immer mit dem Gesicht zu Leiter auf- und absteigen.

- Das Absetzen von Lasten mit Hebezeugen ist erst auf Gerüsten ab der Lastklasse 4 zulässig.

- Nicht am Gerüst klettern, nicht auf den Gerüstbelag aufspringen, keine Materialien auf den Gerüstbelag abschmeißen und nicht vom Gerüst abspringen.

- Nicht einsatzbereite Gerüste oder Gerüstbereiche sind mit einem Verbotszeichen „Zutritt verboten“ zu kennzeichnen und der Zugang zur Gefahrenzone ist abzusperren.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Besteht eine Gefahr durch herabfallende Gegenstände, ist ein Schutzhelm zu tragen.

- Bei festgestellten Mängeln, Störungen und Auffälligkeiten am Gerüst ist der Vorgesetzte sofort zu benachrichtigen. Auf mangelhaften Gerüsten darf nicht gearbeitet werden.

Datum                                                                    Unterschrift