BETRIEBSANWEISUNG

gem. BetrSichV für den

Elektrokardiograph

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit dem Elektrokardiographen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr bei defektem Gerät.

- Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse.

- Elektrische Körperdurchströmung.

- Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit dem Elektrokardiographen dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

Beim Arbeiten das Handbuch des Herstellers beachten.

Vorschau

- Bei Arbeitsbeginn immer                                                                         hin durchführen.

- Das Gerät muss auf eine                                                                        Arbeitsfläche stehen.

- Patienten und auch die l                                                                         Elektroden  dürfen nicht mit anderen leitfähigen                                                                           kommen.

- Genügenden Abstand z                                                                         Geräten halten.

- Vor der Reinigung ist da                                                                         ziehen.

- Das Gerät nicht mit lösli                                                                         milden Reinigungsmittel.

- Nur geeignetes und von                                                                         verwenden.

- Bei Kopplung von mehr                                                                          summieren, deshalb einen Isolationstransfor                                                                          zwischenschalten.

- Mehrere medizinische                                                                            gleiche Verteilerdose angeschlossen werden.

- Keine eigenmächtigen                                                                            durchführen.

- Das Gerät nicht in Bere                                                                          verwenden.

- Keine Flüssigkeiten auf                                                                          lassen.

- Das Gerät nicht in feuc                                                                           aussetzen.

- Das Gerät ist nicht für d                                                                          bestimmt.

- Die Stromquelle muss d                                                                         geerdet sein.

- Die Leitungen sind so auszurichten, dass keine Stolpergefahr besteht.

- Anschlussleitungen nur am Stecker und nicht am Kabel herausziehen.

- Mit dem Gerät nur arbeiten, wenn es überprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Gerät sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Mit einem mangelhaftem Gerät nicht weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Das Gerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort (siehe Erste-Hilfe-Plakat).

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen.

- Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Den Elektrokardiographen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                          Unterschrift