BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Endoskop

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit dem Endoskop.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr bei defektem Endoskop.

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Elektrische Körperdurchströmung bei beschädigtem Endoskop und Anschlussleitung.

- Verbrennungen und Brandgefahr durch hohe Temperaturen des Hochleistungslichtes.

- Infektionsgefahr für Patienten und Anwender.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Beim Umgang mit dem Endoskop ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

Mit dem Endoskop dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

Vorschau

- Bei Arbeitsbeginn ist eine Sicht- und Funktionskontrollen auf Mängel hin durchzuführen.

- Ein unmittelbarer Kontakt                                                                                    Materialien und Flüssigkeiten bei eingeschalteter Lichtq                                                                                    Brandgefahr.

- Lange Intensivnutzung mi                                                                                    vermeiden.

- Lichtstärke auf den am ni                                                                                     reichend beleuchtet wird.

- Den Lichtleiteranschluss u                                                                                   ablegen. Das Endoskop niemals bedecken.

- Eine Berührungen am Lich                                                                                  vermeiden.

- Vor Abnahme des Lichtkab                                                                                  ausschalten.

- Optik und Lichtleitkabel na                                                                                   lassen.

- Das Endoskop muss nach                                                                                   sterilisiert werden.

- Die Reinigung, Desinfektio                                                                                   Bedienungsanleitung des Herstellers und des betrieb                                                                                  Einzelteile zerlegen, so dass alle Oberflächen dem Reini                                                                                  zugänglich sind.

- Reinigungs- und Desinfekti                                                                                  Reinigung und Desinfektion alle Außenflächen und Kan                                                                                  abzuspülen, um Rückstände des Desinfektionsmittels zu                                                                                  entfernen.

- Betriebsanweisungen für R                                                                                  beachten.

- Eine sichere Lagerung und Transport des Endoskopes in einem geschlossenen Behältnis ist einzuhalten.

- Nur mit einem Endoskop  arbeiten, das entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Endoskop sofort auszuschalten und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Endoskop weiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Endoskop ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und  beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Bedienungsanleitung des Herstellers beachten und Netzstecker ziehen.

- Das Endoskop nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift