Brandschutzunterweisung

Brandschutzgerechtes Verhalten

Mögliche Gefährdungen

- Brand und Explosionsgefahr.

- Verbrennungsgefahr.

- Erstickungsgefahr durch gesundheitsschädliche Rauche und Gase.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Wichtige Voraussetzung des betrieblichen Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit.

- Das Rauchen ist nur auf der festgelegten und ausgeschilderten Raucherinsel gestattet.

- Tabakreste und Streichhölzer dürfen nie in Papierkörbe, sondern nur in nichtbrennbaren Behältnissen gelagert und entsorgt werden.

Im Bereich der Raucherinsel dürfen keine entzündlichen Materialien und Flüssigkeiten gelagert werden.

Keine offene Flam-me; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

- Das Benutzen brennender Kerzen und offenes Feuer ist im gesamten Betrieb verboten, außer bei Schweiß- und Schneidarbeiten mit gültigem Schweißerlaubnisschein.

- Die Lagerung und Anhäufung von brennbaren Materialien unter Treppen, in der Nähe von Aufgängen, in Treppenhäusern und Durchfahrten ist nicht gestattet.

- Das Betreiben von privaten Elektrogeräten, wie Heizgeräte, Tauchsieder, Toaster u. ä. ist unzulässig.

- Elektrische Geräte und Maschinen dürfen nur mit gültigem Prüfnachweis benutzt werden.

Bei der  Benutzung elektrischer Geräte und Maschinen sind die Bedienungsanleitungen der Hersteller und die Betriebsanweisungen mit den Brandschutzhinweisen zu beachten und einzuhalten.

Standort Feuerlöscher

- Mängel an Brandschutzeinrichtungen und Schäden an el. Geräten und Installationen (flackerndes Licht, Schmorgerüche, beschädigte Elektroleitungen u. ä.) sind sofort dem Vorgesetzten zu melden.

Defekte Sicherungen, schadhafte Steckdosen, Elektrogeräte und -leitungen u. ä. dürfen nur von beauftragten Fachkräften repariert werden.

Brandmeldetelefon

- Beim Umgang und der Lagerung von  brennbaren Flüssigkeiten sind die Sicherheitsvorschriften und die Betriebsanweisungen für die entzündlichen Gefahrstoffe zu beachten und einzuhalten.

- Brennbare Flüssigkeiten sind nur als Tagesbedarf am Arbeitsplatz bereit zu halten und dürfen nur in bruchsicheren und dafür geeigneten Behältern aufbewahrt werden.

- Heizungsanlagen und Heizungskörper müssen ständig von brennbaren Materialien frei gehalten werden, auch wenn die Heizung nicht in Betrieb ist.

Flucht- und Rettungswege, Brandmeldeanlagen, Treppen, Transport- und Verkehrswege, Feuerwehrzufahrten sowie Feuerlöscherstandorte sind stets freizuhalten.

Handbrandmelder

- Notausgänge dürfen niemals verschlossenen oder verstellt werden.

- Feuer- und Rauchschutztüren dürfen niemals verkeilt, angebunden oder in anderer Weise unwirksam gemacht werden und müssen ständig geschlossen gehalten werden, außer sie haben eine automatische Schließvorrichtung.

Bei Arbeitsschluss ist dafür zu sorgen, das Licht und alle elektrischen Betriebsmittel, die nicht benötigt werden und  nicht für den Dauer- und aufsichtsfreien Betrieb zugelassen sind, abgeschaltet,  Asche und Zigarettenreste ordnungsgemäß entsorgt sowie Türen und Fenster geschlossen werden.

Sammelstelle

- Im Brandfall sind kleine Entstehungsbrände wie folgt zu bekämpfen:

- Feuerlöscher aus der Halterung nehmen und zum Brandherd tragen.

Rettungsweg, Notausgang

- Im sicheren Abstand vor der Brandstelle auf den Boden stellen. Keine Brandgase einatmen.

- Sicherungselement abziehen (Splint oder Plastelement).

- Sprühschlauch in Richtung Brandherd halten und

- Druckhebel oder Einschlagknauf betätigen und Sprühstrahl auf den Brand halten.

- Größere Brände nur durch die Feuerwehr bekämpfen lassen und diese bei der Ankunft einweisen.

Unterschriftenliste zur vorliegenden Arbeitsschutzunterweisung

| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

Unterschrift